## Slide 1: NOVELA VYHLÁŠKY č. 503/2022 Z. Z. A SÚVISIACA LEGISLATÍVA
s účinnosťou od 1.1.2023

## Slide 2: Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z. z.
ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

## Slide 3: Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z. z.
Jedným z hlavných cieľov vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 503/2022 Z. z., ktorá bola pripravená v spolupráci s Asociáciou rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko, Slovenskou obchodnou inšpekciou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, bolo zabezpečiť, aby boli náklady na teplo a teplú vodu pre vlastníkov bytových domov rozdelené čo najspravodlivejšie a aby nová vyhláška v sebe zahŕňala aj riešenia pre aktuálne spôsoby dodávky tepla.

## Slide 4: Maximálne 2,5-násobok
Súčasná právna úprava odporúča rozpočítavať celkové náklady na množstvo dodaného tepla v pomere 60 % základná zložka podľa podlahovej plochy bytu a 40 % podľa nameranej spotreby s tým, že vlastníci môžu rozhodnúť o jeho zmene. Novinkou je, že vyhláška určuje, že podiel základnej zložky nemôže byť nižší ako 30 %, a predovšetkým zavádza kontrolný mechanizmus, ktorý má zabezpečiť spravodlivé rozdelenie nákladov. Podľa neho by nemal rozdiel medzi bytom s minimálnou jednotkovou cenou za teplo na štvorcový meter celkovej plochy vykurovaného priestoru a bytom s maximálnou cenou na štvorcový meter prekročiť 2,5-násobok. Ak bude rozdiel väčší, upraví sa podiel základnej zložky na celé percento smerom nahor a podľa tohto pomeru sa rozpočítajú náklady v celom bytovom dome.

## Slide 5: Maximálne 2,5-násobok
Zároveň vyhláška určuje, že takto stanovená základná zložka sa bude rozpočítavať aj na byty a nebytové priestory odpojené od vykurovacej sústavy v objekte rozpočítavania.
Ďalšou zmenou je určovanie náhradných spotrieb. V prípade úmyselného poškodenia meracieho zariadenia, neumožnenia odpočtu alebo odmietnutia inštalácie sa náhradná spotreba vypočítava zo spotreby bytu s maximálnou spotrebou vypočítanou na m2 v bytovom dome navýšenou o 10 %. Zavedenie tohto opatrenia by malo odradiť užívateľov od snahy vyhnúť sa meraniu.

## Slide 6: Rozpočítanie nákladov na teplú vodu pre objekt rozpočítavania
Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní odpočet určeného meradla alebo neumožní prevádzkovať funkciu diaľkového odpočtu na určenom meradle sa určí náhradná spotreba vo výške 1,5-násobku priemernej spotreby na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania.
Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvňuje, neumožní nainštalovať, demontuje alebo znefunkční určené meradlo na meranie množstva teplej vody, určí sa mu náhradná spotreba 3-násobku priemernej spotreby na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania. Pri poruche určeného meradla sa spotreba konečnému spotrebiteľovi určí na základe jeho priemernej spotreby za posledné 2 roky.

## Slide 7: Rozpočítanie nákladov na teplú vodu pre objekt rozpočítavania
Ak dôjde k zmene konečného spotrebiteľa počas zúčtovacieho obdobia, tak:
ZZ sa prerozdelí podľa prílohy č.2 stĺpca č.3 k dátumu zmeny.
SZ sa vypočíta podľa spotrieb nameraných určeným meradlom k dátumu zmeny, ak k dátumu zmeny nie sú k dispozícii spotreby namerané na určenom meradle, prerozdelenie na jednotlivé obdobia sa určí podľa prílohy č.2 stĺpca č.3.
Rozpočítanie podľa Vyhlášky MH SR č. 503/2022 Z. z. sa uskutočnilo prvýkrát v roku 2024 a týkalo sa zúčtovacieho obdobia za rok 2023.

## Slide 8: Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z. z.
§ 7 Rozpočítavanie nákladov na teplo pre bytovú odovzdávaciu stanicu tepla
ZZ sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory, ktoré sú odpojené od vykurovacej sústavy v objekte rozpočítavania, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov nerozhodnú o úprave koeficientov podľa tabuľky, pričom upravená výška koeficientov nemôže prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke
a) 0,2 pri bytoch a nebytových priestoroch v nadstavbách a vstavbách do podkrovia,
b) 1,0 pri ostatných bytoch a nebytových priestoroch.

## Slide 9: Nová vyhláška č. 503/2022 Z. z.
vylúčila, aby za teplo na vykurovanie dodané do vykurovaného objektu niektorí vlastníci neplatili
nastavila pravidlá tak, aby nebolo možné šetriť náklady na úkor susedov zneprístupnením merača/meračov k odpočtu alebo poškodiť merač/merače; ten kto poškodí merače alebo zneprístupní meradlá k odpočtu, zaplatí za teplo podľa novej legislatívy najviac (pokuty, priemerná spotreba za bytový dom)

## Slide 10: Vyhláška 337/2024 s účinnosťou od 15. decembra 2024
20 novelizačných bodov:
  ● Formálne: 1, 4, 7, 18, 20 – vo vzťahu k novej prílohe č. 4
  ● Oprava chýb/preklepov: 8, 13
  ● Upresnenie: 3, 10, 11, 14, 15, 16
  ● Stredne závažné: 2, 5, 12, 17
  ● Veľmi závažné: 6, 9, 19, 20 – vo vzťahu k novej prílohe č. 3

## Slide 11: Vyhláška 337/2024 s účinnosťou od 15. decembra 2024
§ 7 Rozpočítavanie nákladov na teplo pre bytovú odovzdávaciu stanicu tepla
ZZ sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory, ktoré sú odpojené od vykurovacej sústavy v objekte rozpočítavania, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov nerozhodnú o úprave koeficientov podľa tabuľky, pričom upravená výška koeficientov nemôže prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke
a) 0,2 pri bytoch a nebytových priestoroch v nadstavbách a vstavbách do podkrovia,
b) 0,5 pri bytoch a nebytových priestoroch alebo ich častiach, ktoré sa nachádzajú na prízemí alebo na najvyššom podlaží alebo nad priestormi, ktoré nie sú vykurované, alebo v tých bytoch a nebytových priestoroch s individuálnym vykurovaním, cez ktoré neprechádzajú rozvody ústredného vykurovania v objekte rozpočítavania,
c) 1,0 pri ostatných bytoch a nebytových priestoroch.

## Slide 12: Stredne závažné
V §4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak sa pri rozpočítavaní nákladov na množstvo vyrobeného tepla v decentralizovanom zdroji tepla uplatňujú náklady určené osobou zabezpečujúcou výrobu tepla podľa §1 ods. 3 písm. c) zákona, vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu rozhodnúť o rozšírení ekonomicky oprávnených nákladov odchýlne od odseku 3“.
V §7 sa vypúšťa odsek 5.
(5) Základná zložka sa podľa odseku 4 rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory v nadstavbách a vstavbách do podkrovia s individuálnou prípravou tepla, pričom sa pre podlahovú plochu uplatní koeficient 0,2.
Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 12.

## Slide 13: Stredne závažné
V § 8 ods. 15 sa číslo „2,5“ nahrádza číslom „2,85“.
(15) Ak v rámci zúčtovacieho obdobia pre objekt rozpočítavania podiel špecifických nákladov vykurovaného priestoru podľa odseku 14 prekročí hodnotu 2,85, upraví sa základná zložka podľa odseku 1 na najbližšie celé percento so zaokrúhlením nahor tak, že hodnota P je 2,85 alebo menšia. Rozpočítanie nákladov sa vykoná s takto upravenou základnou zložkou.
V §11 sa odsek 5 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) podiel špecifických nákladov pri pomere základnej zložky a spotrebnej zložky určenej podľa §8 ods. 1 a podiel špecifických nákladov vrátane hodnoty N(max) a N(min) podľa §8 ods. 14 po úprave základnej zložky a spotrebnej zložky podľa §8 ods. 15, ak sa uplatňuje“.

## Slide 14: Veľmi závažné – vo vzťahu k novej prílohe č. 3
V § 7 ods. 5 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak vlastníci bytov a nebytových priestorov nerozhodnú o úprave koeficientov podľa prílohy č. 3. Upravená výška koeficientov nemôže prekročiť hodnoty uvedené v prílohe č. 3“.
(5) Základná zložka podľa odseku 4 sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory, ktoré sú odpojené od vykurovacej sústavy v objekte rozpočítavania, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov nerozhodnú o úprave koeficientov podľa prílohy č. 3. Upravená výška koeficientov nemôže prekročiť hodnoty uvedené v prílohe č. 3.

## Slide 15: Veľmi závažné – vo vzťahu k novej prílohe č. 3
V § 8 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Základná zložka podľa odseku 3 sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory, ktoré sú odpojené od vykurovacej sústavy v objekte rozpočítavania, pričom podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru alebo upravená podlahová plocha bytu alebo vykurovaného nebytového priestoru sa vynásobí koeficientom podľa prílohy č. 3.
(5) Vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu rozhodnúť o úprave koeficientov uvedených v prílohe č. 3. Upravená výška koeficientov nemôže prekročiť hodnoty uvedené v prílohe č. 3“.

## Slide 16: Veľmi závažné: vo vzťahu k novej prílohe č. 3
Nový § 13 a – Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. decembra 2024
Rozpočítanie množstva dodaného tepla
podľa § 8 ods. 4 sa uskutoční prvýkrát v roku 2025
a bude sa týkať zúčtovacieho obdobia
za rok 2024.

## Slide 17: Výhrady voči vyhláške po jej nástupe
nejasné prechodné ustanovenia
preklepy
nejasné prechodné ustanovenia
nepochopenie stavebnej fyziky – šírenie tepla v objektoch
odpojené byty vyvolali mediálny cirkus a tlak na ministerku hospodárstva
neodstránila nespravodlivosť pri rozpočítavaní nákladov na dodávku tepla pre ohrev teplej vody, najmä pri ZZ max. 20%
neriešila rozpočítavanie chladu

## Slide 18: Ďakujem za pozornosť